## Slide 1: Aspecte privind sistemele individuale adecvate pentru colectarea și epurarea apelor uzate urbane prevăzute de HG nr. 714 din 26 mai 2022
10-14.noiembrie.2022

## Slide 2: Aspecte legislative
În urma semnării Tratatului de Aderare la UE, România și-a asumat o serie obligații, printre care implementarea acquis-ului comunitar în domeniul mediului
Cerință majoră a Directivei 91/271/EEC: conformare aglomerări umane
- sfarșit an 2015: - aglom. >10.000 l.e epurare terțiară
- sfarșit an 2018:
- aglom. între 2.000 și 10.000 l.e, epurare biologică (secundară)
- aglom. < 2.000 l.e. – tratare corespunzătoare înainte de evacuarea în apele de suprafață
Progresele înregistrate în procesul de conformare trebuie continuate, inclusiv prin utilizarea SIA
Directiva 91/271/EEC privind epurarea apelor uzate urbane, modif. și compl:
- baza legală a legislației comunitare în domeniul apelor uzate
- obiective: protecția mediului împotriva efectelor negative ale evacuărilor de ape uzate urbane/ industriale - in special ind.alimentară
- transpusă în legislatia naționala prin HG 188/2002

## Slide 3: Aspecte legislative
  Sistemele individuale adecvate (SIA):
  - sunt cerințe europene prevăzute în Directiva 91/271/EEC
  - noțiune introdusă în legislația națională prin Legea 241/2006 privind serviciul de alimentare apă și canalizare (ultima actualiz. OUG 144/2021)
  - Legea 241/2006 - permite ca în zonele rurale unde este funcțională o rețea de alimentare cu apă, să fie utilzate provizoriu sisteme individuale adecvate (SIA) până la construirea rețelelor de canalizare
  - OUG nr.144/2021 – stabilește necesitatea cadrului legislativ adecvat ptr. autorizare, construcţie, înregistrare,control,exploatare şi întreţinere
  - HG nr.714/2022 – definește cadrul legislativ de reglementare

## Slide 4: Necesitatea introducerii/ reglementării/ monitorizării SIA
Ca urmare a neîndeplinirii sarcinilor asumate, România este în procedură de infringement pe Directiva 91/271/CEE (Cauza 2109/2018) și riscă să plătească penalități foarte mari.
În acest context, HG 714/2022: asigură premizele identificării surselor de poluare difuze și realizarea viitoarei strategii ptr. sectorul de apă-canal:
- Plan de acțiune pentru reducerea poluării de la SI neconf.
- soluții/ măsuri necesare, inclusiv cu aspectele de finantare
Introducerea SIA:
necesitate, alternativă viabilă la sistemul centralizat de canalizare
va contribui la conformarea cu cerințele Directivei 91/271/ CEE în aglom./ părților din aglom. în care sistemul public de canalizare nu este fezabil
În prezent există în funcțiune un nr. mare de sisteme individuale (SI) de colectare/ epurare, frt. multe neconforme.
SI neconforme:
- surse de poluare difuză a resurselor de apă/ solului
- pericol pentru sănătate

## Slide 5: Definirea sistemelor individuale adecvate (SIA).
În sensul Directivei 91/271/CEE, conform recomandări ghiduri CE au fost identificate 2 tipuri de SIA:
SIA de colectare a apelor uzate
SIA de epurare a apelor uzate
Transpunere initială în legislația natională:
- SIA de colectare a apelor uzate: HG 188/2002
- SIA de epurare a apelor uzate: HG 352/2005
SIA colectare ape uzate:
- doar bazinele etanș vidanjabile;
- NU fose septice cu scurgere subterană/ gropi și puțurile absorbante
SIA epurare ape uzate: doar cele cu epurare adecvată:
- epurare prin orice proces/ sistem ce asigură încadrarea parametrilor de calitate ai apelor uzate epurate evacuate în resursele de apă în limitele prevăzute în normele tehnice și în avizele/ autorizațiile de GA în vigoare

## Slide 6
Cerințe SIA conform HG714/2022:
1.Tehnice:
SIA colectare:
- instalații standardizate tip bazin vidanjabil etanș ptr. stocare ape uzate (din beton armat/ poliester armat cu fibră de sticlă/ alte tipuri de materiale):
- Fose septice prefabricate
- Fose septice asamblate in situ din prefabricate (kit)
- prevăzute cu un orificiu de acces ptr. golire și curățare
SIA epurare:
- instalații (ministații epurare, capacitate max. 50 l.e.) standardizate :
- Unităţi prefabricate de epurare efluenţi fose septice
- Unităţi prefabricate de epurare terţiară

## Slide 7
3.De reglementare:
SIA colectare:
- contract oficial între proprietar SIA - furnizor de servicii vidanjare
- contract între furnizor servicii vidanjare - operator servicii de apă uzată care operează rețelele de canalizare sau SEAU
SIA epurare: avizate/ autorizate d.p.d.v. al gospodăririi apelor
Cerințe SIA conform HG714/2022:
2.De mediu - nivel protecție mediu identic sist. centraliz. canaliz. și epurare
SIA colectare: ape uzate pompate și transportate cu vidanje la o rețea de canalizare/ stație de epurare
SIA epurare: să asigure încadrarea parametrilor de calitate ptr. efluentul evacuat în mediul acvatic în limitele legale

## Slide 8: Înregistrarea sistemelor individuale adecvate (SIA).
Obligativitate evidență SIA: transpusă în legislația națională-OUG 144/2021:
Autorităție administrației publice locale au obligația:
- inventarierii SIA colectare/ epurare
- introducerii de informații în baza de date ANAR în scopul raportării stadiului conformării aglom. conform cerințelor Directivei 91/271/CEE
HG 714/2022 – Cerințe Registru de evidență SIA:
- să asigure evidența nominală pentru persoane fizice și juridice
- să fie puse la dispoziția autorităților de GA
- rubricile formularului pentru registru (transmis deja autorităților administrației publice locale) reflectă tehnic toate cerințele de date și informații necesare raportărilor UE
- persoana fizică/juridică declară pe propria răspundere tipul SI deținut

## Slide 9: Înregistrarea sistemelor individuale adecvate (SIA).
MMAP și ANAR derulează proiectul finanțat din Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020: „Îmbunătățirea capacității autorității publice centrale în domeniul managementului apelor în ceea ce privește planificarea, implementarea și raportarea cerințelor europene din domeniul apelor”, prin care:
- se va realiza o platformă electronică pentru monitorizarea, prelucrarea, validarea și raportarea datelor și informațiilor legate de implementarea prevederilor Directivei 91/271/EEC
- va deveni operațională la începutul anului viitor
- va include o secțiune dedicată SIA în care autoritățile administrației publice locale:
- vor avea acces controlat
- vor introduce informațiile colectate prin Registrele de evidenţă

## Slide 10: Vă mulțumim pentru atenție!